## Total COD
| parameter | mu | mu_star | sigma | mu_star_conf
0 | Excretion e cal | 1.6721e-06 | 1.6721e-06 | 2.7743e-06 | 7.7041e-07
1 | Excretion p veg | 3.3282e-06 | 4.1813e-06 | 5.9237e-06 | 1.3731e-06
2 | Excretion p anim | 1.4682e-06 | 1.5391e-06 | 2.3189e-06 | 6.7566e-07
3 | Excretion N prot | 6.899e-06 | 1.0677e-05 | 1.6285e-05 | 3.7176e-06
4 | Excretion P prot v | 5.939e-06 | 6.0035e-06 | 7.4419e-06 | 2.1883e-06
5 | Excretion P prot a | 1.204e-06 | 1.2619e-06 | 1.684e-06 | 4.7921e-07
6 | Excretion K cal | 1.3981e-06 | 2.1424e-06 | 3.278e-06 | 7.588e-07
7 | Excretion N exc | 2.0761e-07 | 2.8509e-07 | 4.1585e-07 | 9.6303e-08
8 | Excretion P exc | 4.3419e-08 | 4.8381e-08 | 7.1055e-08 | 1.9376e-08
9 | Excretion K exc | 2.1488e-06 | 2.3626e-06 | 2.7731e-06 | 6.2596e-07
10 | Excretion e exc | -1.8661e-11 | 2.8167e-11 | 1.3839e-10 | 3.7673e-11
11 | Excretion N ur | -9.4806e-08 | 7.2434e-07 | 2.1695e-06 | 5.6136e-07
12 | Excretion P ur | -6.016e-11 | 6.2593e-11 | 4.2783e-10 | 1.2422e-10
13 | Excretion K ur | -2.7193e-12 | 1.6974e-11 | 6.2115e-11 | 1.7066e-11
14 | Excretion e fec | -9.1033e-10 | 9.3801e-10 | 5.612e-09 | 1.7136e-09
15 | Excretion N ur NH3 | 1.6293e-07 | 9.821e-07 | 2.4955e-06 | 6.4701e-07
16 | Excretion N fec NH3 | -1.1074e-08 | 3.0527e-08 | 1.0474e-07 | 2.4501e-08
17 | Excretion ur exc | -0.00019072 | 0.00028985 | 0.00045463 | 0.00010222
18 | Excretion fec exc | -0.0002134 | 0.000293 | 0.00056649 | 0.00015263
19 | Excretion ur moi | 6.7629e-05 | 0.00018251 | 0.00026552 | 5.9115e-05
20 | Excretion fec moi | 7.09e-05 | 0.0001115 | 0.00020244 | 4.8218e-05
21 | Excretion mg ur | 3.0381e-07 | 3.3048e-07 | 5.0278e-07 | 1.2541e-07
22 | Excretion mg fec | 8.0355e-07 | 8.0355e-07 | 1.2889e-06 | 3.7594e-07
23 | Excretion ca ur | 2.209e-06 | 2.209e-06 | 4.071e-06 | 1.0933e-06
24 | Excretion ca fec | 1.5956e-05 | 1.5956e-05 | 2.8001e-05 | 7.1975e-06
25 | Household size | 1.6364e-11 | 1.7068e-11 | 1.1827e-10 | 3.21e-11
26 | Toilet density | -2.9196e-11 | 2.9285e-11 | 1.5598e-10 | 4.1601e-11
27 | Pit latrine toilet paper | 4.7033e-06 | 4.7033e-06 | 8.996e-06 | 2.6775e-06
28 | Pit latrine flushing water | 8.5746e-10 | 8.5755e-10 | 5.9767e-09 | 1.498e-09
29 | Pit latrine cleansing water | -4.8155e-12 | 4.9106e-12 | 2.9438e-11 | 8.6796e-12
30 | Pit latrine desiccant V | -6.5145e-11 | 7.0141e-11 | 4.7822e-10 | 1.3407e-10
31 | Pit latrine COD max decay | -0.010502 | 0.010502 | 0.003266 | 0.00086749
32 | Pit latrine N max decay | -3.8533e-07 | 4.9276e-07 | 1.263e-06 | 3.216e-07
33 | Pit latrine MCF aq | -1.0803e-10 | 1.0804e-10 | 7.6349e-10 | 2.095e-10
34 | Pit latrine n2o EF aq | -5.1148e-11 | 5.6173e-11 | 3.7988e-10 | 9.8703e-11
35 | Pit latrine desiccant density | 2.6675e-12 | 5.627e-12 | 3.1261e-11 | 8.4134e-12
36 | Pit latrine desiccant mg content | 1.1241e-13 | 1.1241e-13 | 7.4719e-13 | 2.0138e-13
37 | Pit latrine desiccant ca content | -1.2861e-11 | 1.4822e-11 | 9.824e-11 | 2.6884e-11
38 | Max ch4 emission | -9.8945e-11 | 9.9331e-11 | 7.0104e-10 | 2.0467e-10
39 | Full degradation time | 0.019423 | 0.019423 | 0.019674 | 0.0056834
40 | Log degradation | -0.018931 | 0.018931 | 0.025492 | 0.00646
41 | Pit latrine emptying period | -0.052472 | 0.052472 | 0.059735 | 0.016375
42 | Pit latrine sludge accum rate | 0.00068076 | 0.00075367 | 0.00095712 | 0.00026779
43 | Pit latrine N leaching | -1.9299e-06 | 2.6765e-06 | 7.3932e-06 | 2.0491e-06
44 | Pit latrine P leaching | -2.3918e-07 | 4.2594e-07 | 1.5008e-06 | 4.1206e-07
45 | Pit latrine K leaching | -1.9214e-07 | 6.738e-07 | 2.1596e-06 | 6.1399e-07
46 | Pit latrine N volatilization | -3.0853e-08 | 3.4014e-08 | 9.7026e-08 | 2.4532e-08
47 | Pit latrine MCF decay | 6.2241e-10 | 6.2241e-10 | 4.385e-09 | 1.0762e-09
48 | Pit latrine n2o EF decay | -4.757e-11 | 5.4882e-11 | 2.3385e-10 | 5.7953e-11
49 | Sewer ppl | -2.9126e-11 | 3.558e-11 | 2.2905e-10 | 6.9119e-11
50 | Exist sludge ppl | 1.7529e-11 | 2.0154e-11 | 1.0673e-10 | 2.9099e-11
51 | Transportation loss | -0.0014727 | 0.0014727 | 0.0010421 | 0.00028464
52 | Transportation distance | 4.478e-12 | 4.478e-12 | 3.1114e-11 | 8.1927e-12
53 | Additional emptying fee | -1.2061e-11 | 1.212e-11 | 7.2998e-11 | 2.0769e-11
54 | Sedimentation tau | -0.0012135 | 0.0012135 | 0.0028836 | 0.00074245
55 | Sedimentation COD max decay | -0.013761 | 0.013761 | 0.0055117 | 0.0013589
56 | Sedimentation MCF decay | 7.4807e-12 | 7.5158e-12 | 5.2881e-11 | 1.4803e-11
57 | Sedimentation N max decay | 2.3635e-11 | 1.3331e-10 | 5.6145e-10 | 1.5421e-10
58 | Sedimentation n2o EF decay | 2.8599e-10 | 2.8599e-10 | 1.9879e-09 | 4.6175e-10
59 | Sedimentation tank L to W | -2.8318e-14 | 7.0698e-13 | 3.5295e-12 | 1.0673e-12
60 | Sedimentation tank W to H | 2.7688e-10 | 2.8039e-10 | 1.627e-09 | 4.1559e-10
61 | Sedimentation concrete thickness | -2.2884e-11 | 3.4344e-11 | 2.0642e-10 | 5.2568e-11
62 | Sedimentation roof slope | -1.2026e-11 | 1.2309e-10 | 6.2331e-10 | 1.6858e-10
63 | Sedimentation roof unit mass | 7.4453e-13 | 7.6581e-13 | 5.3419e-12 | 1.2799e-12
64 | Settled frac | -0.00031579 | 0.00031579 | 0.00080651 | 0.00021804
65 | Frac of settled TS | -0.00010618 | 0.00025584 | 0.00041332 | 7.8091e-05
66 | Frac of settled COD | 0.011008 | 0.011366 | 0.014607 | 0.0036183
67 | Frac of settled N | 1.9905e-06 | 1.9905e-06 | 1.2151e-05 | 3.0338e-06
68 | Frac of settled P | 1.6401e-06 | 1.6401e-06 | 5.6794e-06 | 1.4169e-06
69 | Frac of settled K | 3.871e-06 | 3.871e-06 | 1.1469e-05 | 3.1446e-06
70 | Frac of settled mg | 4.3165e-07 | 4.3165e-07 | 1.6545e-06 | 4.6e-07
71 | Frac of settled ca | 5.8446e-06 | 5.8446e-06 | 2.5631e-05 | 7.0324e-06
72 | Anaerobic lagoon COD removal | -0.0089516 | 0.0089516 | 0.005204 | 0.0015528
73 | Anaerobic lagoon COD decay | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Anaerobic lagoon MCF decay | -2.3397e-12 | 2.3397e-12 | 1.6544e-11 | 4.717e-12
75 | Anaerobic lagoon N max decay | 9.6569e-13 | 9.6569e-13 | 6.8285e-12 | 1.7014e-12
76 | Anaerobic lagoon n2o EF decay | 9.4404e-13 | 2.9651e-12 | 1.1554e-11 | 3.3729e-12
77 | Anaerobic lagoon liner unit mass | 4.6794e-11 | 4.6794e-11 | 3.2613e-10 | 8.9813e-11
78 | Anaerobic lagoon sewer flow | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Facultative lagoon COD removal | -0.015418 | 0.015418 | 0.0063073 | 0.0016977
80 | Facultative lagoon COD decay | 4.4287e-10 | 4.802e-10 | 3.2689e-09 | 8.9461e-10
81 | Facultative lagoon MCF decay | -9.2093e-12 | 9.2093e-12 | 4.5826e-11 | 1.3484e-11
82 | Facultative lagoon N max decay | 4.5747e-07 | 4.5748e-07 | 8.5416e-07 | 2.2803e-07
83 | Facultative lagoon n2o EF decay | 1.5185e-11 | 2.0957e-11 | 1.2051e-10 | 3.5813e-11
84 | Facultative lagoon P removal | 1.4085e-07 | 1.4085e-07 | 2.4624e-07 | 7.3742e-08
85 | Facultative lagoon liner unit mass | -3.3816e-11 | 3.3816e-11 | 1.8011e-10 | 4.842e-11
86 | Facultative lagoon sewer flow | -1.7472e-09 | 1.795e-09 | 9.7875e-09 | 2.7729e-09
87 | Drying bed tau | -0.00053376 | 0.00053376 | 0.0011506 | 0.00031461
88 | Drying bed COD max decay | -0.015413 | 0.015413 | 0.0083722 | 0.0022536
89 | Drying bed MCF decay | -1.5107e-10 | 1.5107e-10 | 7.6438e-10 | 2.4743e-10
90 | Drying bed N max decay | 1.6005e-12 | 1.6005e-12 | 9.4868e-12 | 2.5433e-12
91 | Drying bed n2o EF decay | -1.2642e-11 | 1.3885e-11 | 8.9022e-11 | 2.9052e-11
92 | Drying bed column H | 2.7793e-12 | 2.9897e-12 | 2.0425e-11 | 5.9761e-12
93 | Drying bed column unit mass | 5.0696e-12 | 5.0696e-12 | 2.5335e-11 | 7.9362e-12
94 | Drying bed concrete thickness | -2.1778e-11 | 2.2345e-11 | 1.518e-10 | 3.7738e-11
95 | Drying bed cover slope | -3.2476e-10 | 3.2497e-10 | 2.0409e-09 | 5.2431e-10
96 | Drying bed cover unit mass | 7.0949e-11 | 7.283e-11 | 4.7629e-10 | 1.443e-10
97 | Sol frac | 5.1908e-11 | 5.8609e-11 | 3.9177e-10 | 1.201e-10
98 | Non storage bed H | 3.412e-11 | 4.4759e-11 | 2.8216e-10 | 6.8628e-11
99 | Storage bed H | -3.1703e-10 | 3.1703e-10 | 2.0368e-09 | 6.0756e-10
100 | NH3 application loss | -2.5663e-12 | 4.6528e-12 | 2.492e-11 | 7.2318e-12
101 | Other application losses | -8.303e-06 | 8.303e-06 | 1.4366e-05 | 3.3839e-06
102 | Exchange rate | -8.8188e-12 | 8.8188e-12 | 6.2358e-11 | 1.7661e-11
103 | Plastic density | -5.7013e-12 | 5.7283e-12 | 4.0412e-11 | 9.6183e-12
104 | Brick density | 2.872e-11 | 3.1401e-11 | 2.1296e-10 | 5.7147e-11
105 | SS sheet density | -5.8412e-11 | 5.8547e-11 | 4.1352e-10 | 1.2074e-10
106 | Gravel density | 2.8855e-12 | 2.8855e-12 | 2.0403e-11 | 5.2326e-12
107 | Sand density | 1.8687e-12 | 1.8687e-12 | 9.2475e-12 | 2.3574e-12
108 | Steel density | -4.6253e-13 | 8.7883e-13 | 4.5624e-12 | 1.2439e-12
109 | Price factor | -4.1963e-13 | 4.1963e-13 | 2.5235e-12 | 6.2617e-13
110 | N fertilizer price | 9.3421e-13 | 9.3557e-13 | 6.6108e-12 | 1.6954e-12
111 | P fertilizer price | -5.287e-12 | 5.2871e-12 | 3.7385e-11 | 8.1047e-12
112 | K fertilizer price | -9.519e-14 | 1.1807e-13 | 7.5846e-13 | 2.2128e-13
113 | Discount rate | 3.1749e-12 | 3.9055e-12 | 2.4373e-11 | 7.1417e-12
114 | Electricity price | -5.3423e-12 | 6.3927e-12 | 4.1731e-11 | 1.0858e-11
115 | CH4 CF | -3.3365e-12 | 3.5022e-12 | 2.3614e-11 | 6.4557e-12
116 | N2O CF | -2.8509e-11 | 2.8509e-11 | 2.0159e-10 | 5.1135e-11
117 | Electricity CF | 1.6087e-11 | 2.4399e-11 | 1.4671e-10 | 4.2129e-11
118 | N fertilizer CF | -3.2841e-11 | 3.2841e-11 | 2.2778e-10 | 6.4111e-11
119 | P fertilizer CF | -4.0257e-11 | 8.5174e-11 | 4.593e-10 | 1.3548e-10
120 | K fertilizer CF | -7.7817e-14 | 7.7817e-14 | 5.5025e-13 | 1.3998e-13
121 | Excavation CF | -1.1797e-11 | 1.1797e-11 | 8.3416e-11 | 2.5888e-11
122 | Brick CF | 8.4077e-10 | 8.5003e-10 | 5.9786e-09 | 1.6145e-09
123 | Cement CF | 7.1932e-15 | 1.6283e-13 | 8.2317e-13 | 2.4959e-13
124 | Concrete CF | 1.7133e-13 | 1.7133e-13 | 1.2115e-12 | 3.1594e-13
125 | Gravel CF | -2.1501e-11 | 2.1501e-11 | 1.5204e-10 | 4.4201e-11
126 | Plastic CF | 1.0929e-16 | 1.0929e-16 | 7.7278e-16 | 2.0419e-16
127 | Sand CF | 1.1475e-11 | 1.7557e-11 | 1.053e-10 | 2.7354e-11
128 | Stainless steel CF | 2.8313e-10 | 2.8313e-10 | 1.8756e-09 | 4.0965e-10
129 | Stainless steel sheet CF | -1.4475e-11 | 1.4801e-11 | 8.974e-11 | 2.5314e-11
130 | Steel CF | 2.5859e-12 | 2.5859e-12 | 1.2985e-11 | 3.8754e-12
131 | Wood CF | 5.0326e-11 | 5.0326e-11 | 3.5226e-10 | 9.8989e-11
132 | Trucking CF | -6.4588e-13 | 6.4588e-13 | 4.5671e-12 | 1.4147e-12
133 | Pit latrine capital cost | -1.67e-09 | 1.6708e-09 | 1.1811e-08 | 3.4978e-09
134 | Pit latrine annual operating cost | -4.4547e-12 | 4.7134e-12 | 3.2437e-11 | 7.9215e-12
135 | Plant lifetime | 3.6669e-09 | 3.7235e-09 | 2.3836e-08 | 6.4087e-09
136 | Staff salary | -1.9593e-12 | 3.9896e-12 | 1.7837e-11 | 5.3402e-12

## Total N
| parameter | mu | mu_star | sigma | mu_star_conf
0 | Excretion e cal | 2.6573e-05 | 2.6648e-05 | 0.00014008 | 3.7453e-05
1 | Excretion p veg | -1.6691e-05 | 1.8229e-05 | 7.7528e-05 | 2.0684e-05
2 | Excretion p anim | 4.5342e-06 | 6.3214e-06 | 1.9453e-05 | 5.6283e-06
3 | Excretion N prot | -7.9218e-06 | 6.1663e-05 | 0.00020005 | 4.7186e-05
4 | Excretion P prot v | 1.998e-05 | 2.4788e-05 | 0.00012122 | 3.0345e-05
5 | Excretion P prot a | -2.4343e-05 | 2.5957e-05 | 0.00010614 | 2.5769e-05
6 | Excretion K cal | -5.3331e-08 | 6.9279e-07 | 2.5333e-06 | 7.186e-07
7 | Excretion N exc | -1.0303e-05 | 1.0884e-05 | 5.1646e-05 | 1.5983e-05
8 | Excretion P exc | -1.4945e-06 | 2.6529e-06 | 1.1119e-05 | 2.8324e-06
9 | Excretion K exc | 2.5234e-06 | 3.2276e-05 | 0.00011986 | 2.6177e-05
10 | Excretion e exc | -2.4739e-05 | 5.7214e-05 | 0.00021953 | 5.5368e-05
11 | Excretion N ur | -0.00043834 | 0.00058969 | 0.0021945 | 0.00055556
12 | Excretion P ur | 1.9882e-06 | 7.9154e-06 | 3.7011e-05 | 1.0921e-05
13 | Excretion K ur | -2.5557e-06 | 5.1102e-06 | 1.4274e-05 | 3.5303e-06
14 | Excretion e fec | 4.4913e-06 | 4.5322e-05 | 0.00016008 | 4.7327e-05
15 | Excretion N ur NH3 | -0.00040014 | 0.00062189 | 0.0019413 | 0.00054687
16 | Excretion N fec NH3 | -6.2054e-05 | 7.6878e-05 | 0.00025597 | 6.2667e-05
17 | Excretion ur exc | 5.5301e-07 | 2.7098e-06 | 1.0135e-05 | 2.79e-06
18 | Excretion fec exc | -6.339e-07 | 6.339e-07 | 3.9285e-06 | 8.8531e-07
19 | Excretion ur moi | -1.6673e-06 | 5.3336e-06 | 2.3313e-05 | 6.8084e-06
20 | Excretion fec moi | -9.0945e-06 | 1.7179e-05 | 8.5509e-05 | 2.1796e-05
21 | Excretion mg ur | 1.8928e-05 | 1.8928e-05 | 0.00011911 | 3.0628e-05
22 | Excretion mg fec | -2.7261e-05 | 3.1481e-05 | 0.00012665 | 3.1326e-05
23 | Excretion ca ur | 5.0502e-06 | 5.1853e-06 | 2.7848e-05 | 6.8451e-06
24 | Excretion ca fec | 8.3638e-06 | 3.0757e-05 | 0.00016041 | 4.0778e-05
25 | Household size | -5.2621e-06 | 5.363e-06 | 3.0246e-05 | 7.9343e-06
26 | Toilet density | 2.7128e-06 | 4.2991e-06 | 1.5653e-05 | 4.4737e-06
27 | Pit latrine toilet paper | -1.1213e-06 | 2.0295e-06 | 8.9822e-06 | 2.345e-06
28 | Pit latrine flushing water | -2.8668e-05 | 2.8668e-05 | 0.00013163 | 3.638e-05
29 | Pit latrine cleansing water | 2.9061e-06 | 2.9543e-06 | 1.6834e-05 | 4.9225e-06
30 | Pit latrine desiccant V | 1.6587e-06 | 4.5577e-06 | 2.0757e-05 | 5.8847e-06
31 | Pit latrine COD max decay | -1.5177e-05 | 1.8266e-05 | 8.2612e-05 | 2.1196e-05
32 | Pit latrine N max decay | -0.025024 | 0.025024 | 0.0095514 | 0.0025273
33 | Pit latrine MCF aq | 1.0831e-05 | 1.0945e-05 | 7.5997e-05 | 2.0885e-05
34 | Pit latrine n2o EF aq | 1.2811e-06 | 4.0658e-06 | 1.9883e-05 | 4.9681e-06
35 | Pit latrine desiccant density | 5.2478e-07 | 8.4378e-07 | 4.9659e-06 | 1.5593e-06
36 | Pit latrine desiccant mg content | 1.2632e-06 | 1.4809e-06 | 9.7469e-06 | 2.8456e-06
37 | Pit latrine desiccant ca content | 1.5125e-06 | 2.1538e-06 | 1.3157e-05 | 3.5549e-06
38 | Max ch4 emission | 1.6638e-06 | 1.8522e-06 | 1.1266e-05 | 3.3276e-06
39 | Full degradation time | 0.054391 | 0.054391 | 0.057137 | 0.016382
40 | Log degradation | -0.047362 | 0.047362 | 0.04902 | 0.013427
41 | Pit latrine emptying period | -0.15596 | 0.15596 | 0.16279 | 0.041047
42 | Pit latrine sludge accum rate | 1.974e-06 | 1.9835e-06 | 1.1486e-05 | 2.7429e-06
43 | Pit latrine N leaching | -0.05579 | 0.05579 | 0.052883 | 0.014241
44 | Pit latrine P leaching | 7.4699e-06 | 7.4699e-06 | 4.4175e-05 | 1.0985e-05
45 | Pit latrine K leaching | -5.9653e-06 | 8.3545e-06 | 4.0392e-05 | 1.1452e-05
46 | Pit latrine N volatilization | -0.00081877 | 0.00081877 | 0.00073514 | 0.00019673
47 | Pit latrine MCF decay | -3.9216e-05 | 3.9216e-05 | 0.0001977 | 5.2922e-05
48 | Pit latrine n2o EF decay | 5.0725e-06 | 6.4032e-06 | 2.0966e-05 | 5.032e-06
49 | Sewer ppl | 1.1596e-05 | 1.2205e-05 | 7.5305e-05 | 2.3319e-05
50 | Exist sludge ppl | -3.8603e-06 | 6.5324e-06 | 2.7881e-05 | 8.1586e-06
51 | Transportation loss | -0.0028692 | 0.0028692 | 0.0021098 | 0.0006256
52 | Transportation distance | -3.1651e-06 | 3.367e-06 | 2.1527e-05 | 5.6974e-06
53 | Additional emptying fee | -7.3033e-06 | 1.5208e-05 | 8.2991e-05 | 2.1425e-05
54 | Sedimentation tau | -0.00023087 | 0.00023092 | 0.00050599 | 0.00012361
55 | Sedimentation COD max decay | -1.6173e-05 | 1.6173e-05 | 0.00011415 | 3.0618e-05
56 | Sedimentation MCF decay | 1.1375e-05 | 1.1385e-05 | 8.0463e-05 | 2.2525e-05
57 | Sedimentation N max decay | -2.1573e-06 | 7.9711e-06 | 3.5602e-05 | 1.025e-05
58 | Sedimentation n2o EF decay | -1.274e-05 | 1.274e-05 | 7.9142e-05 | 1.8202e-05
59 | Sedimentation tank L to W | 5.8219e-08 | 1.5705e-07 | 8.3633e-07 | 2.4579e-07
60 | Sedimentation tank W to H | -2.4001e-05 | 2.4109e-05 | 9.5721e-05 | 2.5954e-05
61 | Sedimentation concrete thickness | 3.15e-07 | 2.5834e-06 | 1.2111e-05 | 3.0138e-06
62 | Sedimentation roof slope | 1.48e-06 | 6.5741e-06 | 2.6899e-05 | 7.0306e-06
63 | Sedimentation roof unit mass | -1.3042e-07 | 1.3678e-07 | 9.4543e-07 | 2.2638e-07
64 | Settled frac | 1.5206e-05 | 1.5206e-05 | 7.8755e-05 | 2.2022e-05
65 | Frac of settled TS | 1.3591e-06 | 1.3591e-06 | 7.6549e-06 | 2.0484e-06
66 | Frac of settled COD | -1.082e-06 | 1.7818e-06 | 9.4862e-06 | 2.3044e-06
67 | Frac of settled N | -0.001532 | 0.0033413 | 0.0045267 | 0.00097501
68 | Frac of settled P | -1.123e-06 | 1.1316e-06 | 6.5852e-06 | 1.73e-06
69 | Frac of settled K | 1.1772e-06 | 1.1788e-06 | 8.33e-06 | 2.5184e-06
70 | Frac of settled mg | -1.5323e-06 | 2.6728e-06 | 1.4723e-05 | 4.1945e-06
71 | Frac of settled ca | 3.9686e-06 | 4.231e-06 | 2.1137e-05 | 5.4943e-06
72 | Anaerobic lagoon COD removal | -2.8974e-08 | 8.326e-08 | 4.4426e-07 | 1.2511e-07
73 | Anaerobic lagoon COD decay | 1.186e-08 | 1.1949e-08 | 8.4183e-08 | 2.1362e-08
74 | Anaerobic lagoon MCF decay | -2.5461e-06 | 4.0802e-06 | 2.3461e-05 | 6.2456e-06
75 | Anaerobic lagoon N max decay | -1.1874e-06 | 1.1874e-06 | 8.2488e-06 | 2.0026e-06
76 | Anaerobic lagoon n2o EF decay | -1.4014e-07 | 6.9433e-07 | 2.91e-06 | 7.641e-07
77 | Anaerobic lagoon liner unit mass | -2.9134e-06 | 2.9134e-06 | 1.8791e-05 | 5.1629e-06
78 | Anaerobic lagoon sewer flow | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Facultative lagoon COD removal | -2.3696e-05 | 2.5155e-05 | 0.00013978 | 3.3345e-05
80 | Facultative lagoon COD decay | -4.5012e-06 | 1.5556e-05 | 8.1666e-05 | 2.2853e-05
81 | Facultative lagoon MCF decay | 3.5619e-06 | 3.7374e-06 | 1.8776e-05 | 5.6087e-06
82 | Facultative lagoon N max decay | -0.047463 | 0.047463 | 0.014943 | 0.0043463
83 | Facultative lagoon n2o EF decay | -4.2663e-06 | 4.3875e-06 | 2.9235e-05 | 8.57e-06
84 | Facultative lagoon P removal | -2.1671e-07 | 3.0887e-07 | 1.8927e-06 | 5.4061e-07
85 | Facultative lagoon liner unit mass | 7.2003e-06 | 7.2003e-06 | 3.5952e-05 | 9.7073e-06
86 | Facultative lagoon sewer flow | 4.5331e-05 | 5.6288e-05 | 0.00014137 | 4.0081e-05
87 | Drying bed tau | -0.00014183 | 0.00015501 | 0.00032598 | 8.7962e-05
88 | Drying bed COD max decay | -7.2778e-07 | 1.0058e-06 | 5.9682e-06 | 1.641e-06
89 | Drying bed MCF decay | 1.2126e-05 | 1.2126e-05 | 6.3856e-05 | 2.099e-05
90 | Drying bed N max decay | -0.004409 | 0.004409 | 0.00313 | 0.00083663
91 | Drying bed n2o EF decay | 6.5373e-06 | 7.1469e-06 | 4.3623e-05 | 1.4208e-05
92 | Drying bed column H | 8.0052e-07 | 3.2092e-06 | 1.2934e-05 | 3.3592e-06
93 | Drying bed column unit mass | -1.3071e-06 | 1.3071e-06 | 8.5242e-06 | 2.5611e-06
94 | Drying bed concrete thickness | 1.1592e-06 | 1.4213e-06 | 8.6109e-06 | 2.1614e-06
95 | Drying bed cover slope | 5.2387e-06 | 7.582e-06 | 3.2599e-05 | 8.1861e-06
96 | Drying bed cover unit mass | -5.231e-06 | 5.829e-06 | 3.7496e-05 | 1.1353e-05
97 | Sol frac | -8.3461e-07 | 3.7379e-06 | 1.8529e-05 | 5.2768e-06
98 | Non storage bed H | -3.0403e-06 | 4.0793e-06 | 2.5387e-05 | 6.0817e-06
99 | Storage bed H | -8.2124e-06 | 1.9554e-05 | 0.00010369 | 2.9801e-05
100 | NH3 application loss | -3.1131e-07 | 1.6884e-06 | 8.5569e-06 | 2.4721e-06
101 | Other application losses | -0.0042853 | 0.0042853 | 0.0036272 | 0.0009494
102 | Exchange rate | 9.952e-07 | 1.1034e-06 | 7.4374e-06 | 2.1057e-06
103 | Plastic density | 1.1e-06 | 1.1717e-06 | 8.0402e-06 | 1.9054e-06
104 | Brick density | -8.417e-06 | 8.6431e-06 | 4.4251e-05 | 1.2009e-05
105 | SS sheet density | 3.6735e-06 | 3.7297e-06 | 2.6179e-05 | 7.6443e-06
106 | Gravel density | -1.3967e-05 | 1.6102e-05 | 9.8449e-05 | 2.6993e-05
107 | Sand density | -2.9576e-07 | 2.9576e-07 | 1.9479e-06 | 4.9012e-07
108 | Steel density | 1.7645e-07 | 4.1524e-07 | 1.7052e-06 | 4.6698e-07
109 | Price factor | 1.056e-07 | 1.056e-07 | 4.4229e-07 | 1.104e-07
110 | N fertilizer price | -1.9434e-08 | 2.1822e-08 | 1.4628e-07 | 3.7523e-08
111 | P fertilizer price | 1.6455e-06 | 1.6456e-06 | 1.1636e-05 | 2.5225e-06
112 | K fertilizer price | 1.156e-06 | 1.1571e-06 | 8.1429e-06 | 2.1901e-06
113 | Discount rate | -2.1817e-07 | 7.0819e-07 | 3.3458e-06 | 9.7433e-07
114 | Electricity price | 7.4635e-07 | 1.2264e-06 | 7.2118e-06 | 1.8417e-06
115 | CH4 CF | 5.2157e-07 | 8.2008e-07 | 4.7727e-06 | 1.282e-06
116 | N2O CF | 1.2535e-06 | 1.2535e-06 | 8.8635e-06 | 2.2483e-06
117 | Electricity CF | -3.9254e-06 | 5.483e-06 | 3.3782e-05 | 9.6483e-06
118 | N fertilizer CF | 1.8322e-06 | 1.8322e-06 | 9.7165e-06 | 2.7772e-06
119 | P fertilizer CF | 9.5678e-08 | 9.5161e-06 | 4.777e-05 | 1.2365e-05
120 | K fertilizer CF | -1.5935e-08 | 3.4056e-08 | 1.8922e-07 | 4.6558e-08
121 | Excavation CF | 3.4934e-06 | 3.4934e-06 | 2.4702e-05 | 7.6662e-06
122 | Brick CF | -1.2229e-05 | 1.3191e-05 | 8.9066e-05 | 2.3994e-05
123 | Cement CF | 6.9886e-09 | 1.1132e-08 | 6.6012e-08 | 1.7694e-08
124 | Concrete CF | -1.1321e-07 | 1.1321e-07 | 8.005e-07 | 2.0876e-07
125 | Gravel CF | 2.4128e-06 | 5.1489e-06 | 2.8441e-05 | 8.2013e-06
126 | Plastic CF | 2.4958e-09 | 2.78e-09 | 1.87e-08 | 4.5054e-09
127 | Sand CF | -2.9582e-08 | 1.6366e-06 | 8.249e-06 | 1.9922e-06
128 | Stainless steel CF | -1.2315e-05 | 1.2494e-05 | 7.8932e-05 | 1.7283e-05
129 | Stainless steel sheet CF | 8.7212e-06 | 8.8536e-06 | 5.6694e-05 | 1.5821e-05
130 | Steel CF | -1.2994e-05 | 1.5826e-05 | 9.8511e-05 | 2.5656e-05
131 | Wood CF | -2.3855e-06 | 2.3855e-06 | 1.4995e-05 | 4.1884e-06
132 | Trucking CF | 2.9062e-07 | 2.9062e-07 | 1.8691e-06 | 5.8063e-07
133 | Pit latrine capital cost | 1.9036e-05 | 2.0119e-05 | 0.00013854 | 4.0998e-05
134 | Pit latrine annual operating cost | 1.1802e-05 | 1.1841e-05 | 8.265e-05 | 2.1731e-05
135 | Plant lifetime | -4.2628e-05 | 4.2647e-05 | 0.00017432 | 4.9809e-05
136 | Staff salary | -9.3983e-07 | 1.3523e-06 | 8.2125e-06 | 2.0815e-06

## Total P
| parameter | mu | mu_star | sigma | mu_star_conf
0 | Excretion e cal | 1.7486e-17 | 1.3239e-16 | 1.8583e-16 | 3.3305e-17
1 | Excretion p veg | -8.3267e-19 | 1.6903e-16 | 2.142e-16 | 3.4523e-17
2 | Excretion p anim | -9.992e-18 | 1.8818e-16 | 2.4197e-16 | 3.9903e-17
3 | Excretion N prot | 4.4964e-17 | 1.1158e-16 | 1.516e-16 | 2.877e-17
4 | Excretion P prot v | 6.6613e-17 | 1.6986e-16 | 2.0944e-16 | 4.0407e-17
5 | Excretion P prot a | -3.1641e-17 | 2.1816e-16 | 2.7172e-16 | 3.9191e-17
6 | Excretion K cal | -4.996e-18 | 1.7486e-16 | 2.2658e-16 | 3.87e-17
7 | Excretion N exc | 1.1657e-17 | 1.2157e-16 | 1.5804e-16 | 2.5945e-17
8 | Excretion P exc | -4.9127e-17 | 2.1233e-16 | 2.6912e-16 | 4.6161e-17
9 | Excretion K exc | 3.3307e-18 | 1.3656e-16 | 1.947e-16 | 4.1059e-17
10 | Excretion e exc | 1.6653e-18 | 4.996e-18 | 2.0534e-17 | 5.8199e-18
11 | Excretion N ur | -5.1625e-17 | 1.0159e-16 | 1.3861e-16 | 2.9828e-17
12 | Excretion P ur | -1.249e-17 | 1.0908e-16 | 1.5515e-16 | 3.1338e-17
13 | Excretion K ur | 9.992e-18 | 1.0658e-16 | 1.5838e-16 | 3.2225e-17
14 | Excretion e fec | 3.3307e-18 | 1.6653e-17 | 4.7462e-17 | 1.2401e-17
15 | Excretion N ur NH3 | -2.9976e-17 | 8.3267e-17 | 1.2674e-16 | 2.7701e-17
16 | Excretion N fec NH3 | -8.3267e-18 | 7.1609e-17 | 1.119e-16 | 2.129e-17
17 | Excretion ur exc | -3.1641e-17 | 1.1491e-16 | 1.5036e-16 | 2.7708e-17
18 | Excretion fec exc | 2.4147e-17 | 1.4905e-16 | 1.9311e-16 | 3.2966e-17
19 | Excretion ur moi | -1.4155e-17 | 1.1907e-16 | 1.7555e-16 | 3.6329e-17
20 | Excretion fec moi | 2.498e-17 | 1.0825e-16 | 1.4881e-16 | 2.8964e-17
21 | Excretion mg ur | 3.6637e-17 | 1.199e-16 | 1.7169e-16 | 3.734e-17
22 | Excretion mg fec | -2.4147e-17 | 1.1907e-16 | 1.6005e-16 | 3.1183e-17
23 | Excretion ca ur | 4.996e-18 | 1.2823e-16 | 1.7676e-16 | 3.138e-17
24 | Excretion ca fec | -2.7478e-17 | 1.2407e-16 | 1.5363e-16 | 2.5147e-17
25 | Household size | 2.1649e-17 | 3.4972e-17 | 7.8563e-17 | 2.1337e-17
26 | Toilet density | -6.6613e-18 | 5.3291e-17 | 1.1265e-16 | 3.0395e-17
27 | Pit latrine toilet paper | 2.0817e-17 | 7.4107e-17 | 1.0581e-16 | 1.8398e-17
28 | Pit latrine flushing water | 2.6645e-17 | 5.9952e-17 | 1.1556e-16 | 2.942e-17
29 | Pit latrine cleansing water | -9.992e-18 | 9.992e-18 | 3.6237e-17 | 9.9636e-18
30 | Pit latrine desiccant V | 3.3307e-18 | 1.3323e-17 | 4.4381e-17 | 1.3625e-17
31 | Pit latrine COD max decay | -3.3307e-18 | 1.0991e-16 | 1.5506e-16 | 3.1041e-17
32 | Pit latrine N max decay | 1.0825e-17 | 1.0575e-16 | 1.4393e-16 | 2.7177e-17
33 | Pit latrine MCF aq | -3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 2.3551e-17 | 5.7196e-18
34 | Pit latrine n2o EF aq | 3.3307e-18 | 6.6613e-18 | 2.8942e-17 | 7.0415e-18
35 | Pit latrine desiccant density | -3.3307e-18 | 6.6613e-18 | 2.8942e-17 | 7.872e-18
36 | Pit latrine desiccant mg content | -4.996e-18 | 4.996e-18 | 2.6115e-17 | 6.9266e-18
37 | Pit latrine desiccant ca content | 4.996e-18 | 4.996e-18 | 2.6115e-17 | 7.5595e-18
38 | Max ch4 emission | 1.6653e-18 | 1.4988e-17 | 4.9016e-17 | 1.2198e-17
39 | Full degradation time | -9.992e-18 | 1.0325e-16 | 1.5568e-16 | 3.0066e-17
40 | Log degradation | 3.2474e-17 | 9.4091e-17 | 1.2512e-16 | 2.5505e-17
41 | Pit latrine emptying period | -1.1657e-17 | 7.494e-17 | 1.0903e-16 | 2.0988e-17
42 | Pit latrine sludge accum rate | -1.4155e-17 | 1.274e-16 | 1.8913e-16 | 3.9582e-17
43 | Pit latrine N leaching | 9.992e-18 | 9.992e-17 | 1.5293e-16 | 2.9107e-17
44 | Pit latrine P leaching | -0.1884 | 0.1884 | 0.027786 | 0.007098
45 | Pit latrine K leaching | 1.0825e-17 | 1.0242e-16 | 1.3893e-16 | 2.5684e-17
46 | Pit latrine N volatilization | 3.6637e-17 | 9.6589e-17 | 1.3048e-16 | 2.5541e-17
47 | Pit latrine MCF decay | 4.996e-18 | 4.996e-18 | 1.9976e-17 | 4.9377e-18
48 | Pit latrine n2o EF decay | 3.3307e-18 | 9.992e-18 | 3.7465e-17 | 9.5153e-18
49 | Sewer ppl | -2.498e-18 | 9.2426e-17 | 1.331e-16 | 2.7156e-17
50 | Exist sludge ppl | -9.992e-18 | 1.5321e-16 | 2.044e-16 | 3.5903e-17
51 | Transportation loss | -0.01274 | 0.01274 | 0.0033269 | 0.001017
52 | Transportation distance | -4.996e-18 | 4.996e-18 | 2.6115e-17 | 6.797e-18
53 | Additional emptying fee | 0 | 6.6613e-18 | 2.379e-17 | 6.2939e-18
54 | Sedimentation tau | 1.3323e-17 | 8.3267e-17 | 1.2403e-16 | 2.5618e-17
55 | Sedimentation COD max decay | 2.1649e-17 | 6.8279e-17 | 9.7816e-17 | 2.114e-17
56 | Sedimentation MCF decay | -1.6653e-18 | 4.996e-18 | 2.6545e-17 | 7.6078e-18
57 | Sedimentation N max decay | -1.6653e-18 | 1.6653e-18 | 1.1776e-17 | 3.2415e-18
58 | Sedimentation n2o EF decay | -8.3267e-19 | 7.494e-18 | 3.4156e-17 | 8.7591e-18
59 | Sedimentation tank L to W | -8.3267e-18 | 8.3267e-18 | 3.468e-17 | 1.0179e-17
60 | Sedimentation tank W to H | 0 | 9.992e-18 | 3.3645e-17 | 8.2719e-18
61 | Sedimentation concrete thickness | -1.6653e-18 | 4.996e-18 | 2.6545e-17 | 5.6917e-18
62 | Sedimentation roof slope | 3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 2.3551e-17 | 6.6969e-18
63 | Sedimentation roof unit mass | -2.498e-18 | 2.498e-18 | 1.3058e-17 | 3.3323e-18
64 | Settled frac | 2.1649e-17 | 7.8271e-17 | 1.1007e-16 | 2.1277e-17
65 | Frac of settled TS | 2.498e-17 | 8.8263e-17 | 1.1806e-16 | 2.2432e-17
66 | Frac of settled COD | -4.996e-18 | 4.996e-18 | 2.6115e-17 | 8.8572e-18
67 | Frac of settled N | 2.9143e-17 | 7.9103e-17 | 1.2196e-16 | 2.7337e-17
68 | Frac of settled P | 0.14953 | 0.14953 | 0.027432 | 0.0071026
69 | Frac of settled K | -9.992e-18 | 8.6597e-17 | 1.2772e-16 | 2.5217e-17
70 | Frac of settled mg | -1.6653e-18 | 7.8271e-17 | 1.1953e-16 | 2.6684e-17
71 | Frac of settled ca | -2.498e-18 | 6.5781e-17 | 1.0316e-16 | 2.1409e-17
72 | Anaerobic lagoon COD removal | 7.494e-18 | 5.2458e-17 | 8.482e-17 | 1.7557e-17
73 | Anaerobic lagoon COD decay | -6.6613e-18 | 6.6613e-18 | 4.7103e-17 | 1.1954e-17
74 | Anaerobic lagoon MCF decay | -4.996e-18 | 4.996e-18 | 2.6115e-17 | 7.3261e-18
75 | Anaerobic lagoon N max decay | -6.6613e-18 | 6.6613e-18 | 3.2965e-17 | 8.0877e-18
76 | Anaerobic lagoon n2o EF decay | -4.996e-18 | 1.1657e-17 | 3.9128e-17 | 1.0073e-17
77 | Anaerobic lagoon liner unit mass | -8.3267e-18 | 8.3267e-18 | 3.468e-17 | 9.7827e-18
78 | Anaerobic lagoon sewer flow | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Facultative lagoon COD removal | 1.7486e-17 | 5.4123e-17 | 8.9052e-17 | 2.0737e-17
80 | Facultative lagoon COD decay | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Facultative lagoon MCF decay | -3.3307e-18 | 6.6613e-18 | 3.7465e-17 | 1.0821e-17
82 | Facultative lagoon N max decay | 6.6613e-18 | 4.6629e-17 | 8.5514e-17 | 1.7162e-17
83 | Facultative lagoon n2o EF decay | -3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 1.6483e-17 | 4.896e-18
84 | Facultative lagoon P removal | -0.11629 | 0.11629 | 0.025111 | 0.0067173
85 | Facultative lagoon liner unit mass | 1.6653e-18 | 4.996e-18 | 2.6545e-17 | 7.4517e-18
86 | Facultative lagoon sewer flow | 8.3267e-18 | 5.1625e-17 | 8.9412e-17 | 1.8475e-17
87 | Drying bed tau | 6.6613e-18 | 3.3307e-17 | 6.6952e-17 | 1.6856e-17
88 | Drying bed COD max decay | -8.3267e-18 | 5.8287e-17 | 9.9878e-17 | 2.8006e-17
89 | Drying bed MCF decay | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Drying bed N max decay | -1.6653e-17 | 4.3299e-17 | 7.8904e-17 | 1.7218e-17
91 | Drying bed n2o EF decay | 9.992e-18 | 9.992e-18 | 3.6237e-17 | 1.063e-17
92 | Drying bed column H | -3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 1.6483e-17 | 5.2825e-18
93 | Drying bed column unit mass | -3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 1.6483e-17 | 5.0181e-18
94 | Drying bed concrete thickness | -4.996e-18 | 4.996e-18 | 2.6115e-17 | 7.0219e-18
95 | Drying bed cover slope | -4.996e-18 | 4.996e-18 | 2.6115e-17 | 6.6322e-18
96 | Drying bed cover unit mass | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Sol frac | 1.249e-17 | 4.2466e-17 | 8.0787e-17 | 2.0791e-17
98 | Non storage bed H | 0 | 3.3307e-18 | 1.6822e-17 | 4.6368e-18
99 | Storage bed H | 0 | 6.6613e-18 | 3.3645e-17 | 9.4586e-18
100 | NH3 application loss | 1.6653e-18 | 1.6653e-18 | 1.1776e-17 | 3.2966e-18
101 | Other application losses | -0.011877 | 0.011877 | 0.0034989 | 0.0010024
102 | Exchange rate | -1.6653e-18 | 4.996e-18 | 2.6545e-17 | 6.8761e-18
103 | Plastic density | 3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 2.3551e-17 | 6.6969e-18
104 | Brick density | 3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 2.3551e-17 | 6.6686e-18
105 | SS sheet density | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Gravel density | 3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 2.3551e-17 | 6.3539e-18
107 | Sand density | -6.6613e-18 | 6.6613e-18 | 3.2965e-17 | 8.403e-18
108 | Steel density | 4.996e-18 | 4.996e-18 | 2.6115e-17 | 7.0696e-18
109 | Price factor | 3.3307e-18 | 6.6613e-18 | 3.7465e-17 | 8.5726e-18
110 | N fertilizer price | -3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 2.3551e-17 | 6.0399e-18
111 | P fertilizer price | -1.6653e-18 | 1.6653e-18 | 1.1776e-17 | 2.5528e-18
112 | K fertilizer price | -3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 2.3551e-17 | 7.0553e-18
113 | Discount rate | 3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 2.3551e-17 | 6.6427e-18
114 | Electricity price | -1.6653e-18 | 1.6653e-18 | 1.1776e-17 | 3.101e-18
115 | CH4 CF | -1.6653e-18 | 4.996e-18 | 2.6545e-17 | 8.2113e-18
116 | N2O CF | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Electricity CF | -1.6653e-18 | 8.3267e-18 | 3.5646e-17 | 1.0409e-17
118 | N fertilizer CF | 1.6653e-18 | 1.6653e-18 | 1.1776e-17 | 3.4684e-18
119 | P fertilizer CF | -6.6613e-18 | 6.6613e-18 | 3.7009e-17 | 9.1679e-18
120 | K fertilizer CF | 3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 2.3551e-17 | 5.8226e-18
121 | Excavation CF | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Brick CF | 1.6653e-18 | 4.996e-18 | 2.6545e-17 | 6.6992e-18
123 | Cement CF | -1.6653e-18 | 1.6653e-18 | 1.1776e-17 | 3.8115e-18
124 | Concrete CF | 3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 2.3551e-17 | 6.142e-18
125 | Gravel CF | -4.996e-18 | 8.3267e-18 | 4.8785e-17 | 1.372e-17
126 | Plastic CF | -1.6653e-18 | 1.6653e-18 | 1.1776e-17 | 3.1114e-18
127 | Sand CF | 8.3267e-18 | 8.3267e-18 | 3.468e-17 | 8.6342e-18
128 | Stainless steel CF | -4.996e-18 | 4.996e-18 | 2.6115e-17 | 7.2967e-18
129 | Stainless steel sheet CF | 1.6653e-18 | 8.3267e-18 | 3.5646e-17 | 8.9829e-18
130 | Steel CF | 3.3307e-18 | 9.992e-18 | 4.1069e-17 | 1.1503e-17
131 | Wood CF | 4.996e-18 | 4.996e-18 | 2.6115e-17 | 7.1102e-18
132 | Trucking CF | 1.6653e-18 | 8.3267e-18 | 4.2856e-17 | 1.0921e-17
133 | Pit latrine capital cost | 4.996e-18 | 4.996e-18 | 2.6115e-17 | 5.8442e-18
134 | Pit latrine annual operating cost | 3.3307e-18 | 6.6613e-18 | 2.8942e-17 | 7.5803e-18
135 | Plant lifetime | -8.3267e-18 | 8.3267e-18 | 3.468e-17 | 9.2727e-18
136 | Staff salary | -3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 2.3551e-17 | 5.9902e-18

## Total K
| parameter | mu | mu_star | sigma | mu_star_conf
0 | Excretion e cal | 8.3267e-17 | 3.7637e-16 | 4.8084e-16 | 7.991e-17
1 | Excretion p veg | -4.3299e-17 | 2.1649e-16 | 2.8709e-16 | 5.3005e-17
2 | Excretion p anim | -9.6589e-17 | 3.0975e-16 | 3.778e-16 | 6.4093e-17
3 | Excretion N prot | 2.6645e-17 | 2.7978e-16 | 3.598e-16 | 6.1606e-17
4 | Excretion P prot v | 2.3315e-17 | 3.1641e-16 | 4.0375e-16 | 6.8975e-17
5 | Excretion P prot a | -3.6637e-17 | 2.9643e-16 | 3.985e-16 | 6.4865e-17
6 | Excretion K cal | 1.0991e-16 | 3.6304e-16 | 4.6329e-16 | 7.1213e-17
7 | Excretion N exc | 9.992e-18 | 2.2982e-16 | 3.1991e-16 | 5.1789e-17
8 | Excretion P exc | -7.3275e-17 | 3.2641e-16 | 4.4145e-16 | 9.5036e-17
9 | Excretion K exc | -1.6653e-17 | 4.3632e-16 | 5.4899e-16 | 9.0829e-17
10 | Excretion e exc | -6.6613e-18 | 6.6613e-18 | 3.2965e-17 | 8.2519e-18
11 | Excretion N ur | -7.9936e-17 | 2.1316e-16 | 2.8793e-16 | 5.6604e-17
12 | Excretion P ur | 9.992e-18 | 1.632e-16 | 2.4124e-16 | 5.2038e-17
13 | Excretion K ur | 1.6653e-17 | 1.8985e-16 | 3.0513e-16 | 6.7181e-17
14 | Excretion e fec | -3.3307e-18 | 2.9976e-17 | 9.8033e-17 | 2.999e-17
15 | Excretion N ur NH3 | 0 | 1.6653e-16 | 2.4494e-16 | 5.1217e-17
16 | Excretion N fec NH3 | -2.3315e-17 | 5.6621e-17 | 1.3876e-16 | 3.5367e-17
17 | Excretion ur exc | -6.6613e-18 | 2.3315e-16 | 2.9707e-16 | 5.2833e-17
18 | Excretion fec exc | -2.6645e-17 | 2.5979e-16 | 3.3368e-16 | 6.7001e-17
19 | Excretion ur moi | -2.3315e-17 | 2.3648e-16 | 3.1021e-16 | 6.226e-17
20 | Excretion fec moi | 0 | 2.1982e-16 | 3.0836e-16 | 6.149e-17
21 | Excretion mg ur | 6.9944e-17 | 2.8311e-16 | 3.6562e-16 | 6.5886e-17
22 | Excretion mg fec | -4.996e-17 | 2.6312e-16 | 3.4843e-16 | 6.6392e-17
23 | Excretion ca ur | 1.9984e-17 | 2.4647e-16 | 3.3752e-16 | 5.6644e-17
24 | Excretion ca fec | -2.6645e-17 | 2.065e-16 | 2.72e-16 | 4.6663e-17
25 | Household size | -9.992e-18 | 1.0325e-16 | 2.1911e-16 | 5.1831e-17
26 | Toilet density | 2.3315e-17 | 1.4322e-16 | 2.4954e-16 | 6.2094e-17
27 | Pit latrine toilet paper | 3.3307e-17 | 1.9318e-16 | 2.4952e-16 | 4.2099e-17
28 | Pit latrine flushing water | 6.6613e-18 | 9.992e-17 | 1.6809e-16 | 3.8941e-17
29 | Pit latrine cleansing water | -9.992e-18 | 2.3315e-17 | 7.8256e-17 | 2.1642e-17
30 | Pit latrine desiccant V | 9.992e-18 | 3.6637e-17 | 1.0855e-16 | 3.196e-17
31 | Pit latrine COD max decay | 2.9976e-17 | 1.8985e-16 | 2.4653e-16 | 3.7003e-17
32 | Pit latrine N max decay | 4.6629e-17 | 2.065e-16 | 3.1748e-16 | 6.6966e-17
33 | Pit latrine MCF aq | 0 | 6.6613e-18 | 3.3645e-17 | 8.4579e-18
34 | Pit latrine n2o EF aq | 3.3307e-18 | 2.9976e-17 | 1.0365e-16 | 2.6411e-17
35 | Pit latrine desiccant density | 0 | 1.9984e-17 | 7.5232e-17 | 2.1623e-17
36 | Pit latrine desiccant mg content | 6.6613e-18 | 1.9984e-17 | 7.4931e-17 | 2.097e-17
37 | Pit latrine desiccant ca content | -3.3307e-18 | 9.992e-18 | 4.1069e-17 | 1.1942e-17
38 | Max ch4 emission | -3.3307e-18 | 2.9976e-17 | 1.0365e-16 | 2.7478e-17
39 | Full degradation time | 0 | 1.9318e-16 | 2.7125e-16 | 4.639e-17
40 | Log degradation | 5.6621e-17 | 2.2982e-16 | 2.964e-16 | 4.6938e-17
41 | Pit latrine emptying period | -5.3291e-17 | 1.7319e-16 | 2.4824e-16 | 4.6866e-17
42 | Pit latrine sludge accum rate | -1.6653e-17 | 2.2315e-16 | 2.9762e-16 | 5.849e-17
43 | Pit latrine N leaching | 4.3299e-17 | 2.0317e-16 | 2.9294e-16 | 5.2576e-17
44 | Pit latrine P leaching | -1.6653e-17 | 1.8319e-16 | 2.7591e-16 | 6.1514e-17
45 | Pit latrine K leaching | -0.18835 | 0.18835 | 0.0038089 | 0.0010545
46 | Pit latrine N volatilization | 7.3275e-17 | 2.3981e-16 | 3.1411e-16 | 5.4222e-17
47 | Pit latrine MCF decay | 1.3323e-17 | 1.3323e-17 | 5.6699e-17 | 1.4911e-17
48 | Pit latrine n2o EF decay | -3.3307e-18 | 9.992e-18 | 5.3091e-17 | 1.5147e-17
49 | Sewer ppl | 9.6589e-17 | 2.498e-16 | 3.1934e-16 | 6.2822e-17
50 | Exist sludge ppl | -1.9984e-17 | 2.6645e-16 | 3.5068e-16 | 6.3097e-17
51 | Transportation loss | -0.023212 | 0.023212 | 0.0021216 | 0.00049569
52 | Transportation distance | -3.3307e-18 | 1.6653e-17 | 7.1292e-17 | 1.8496e-17
53 | Additional emptying fee | -3.3307e-18 | 1.6653e-17 | 6.2854e-17 | 1.4652e-17
54 | Sedimentation tau | 5.3291e-17 | 1.7319e-16 | 2.3173e-16 | 4.3849e-17
55 | Sedimentation COD max decay | -3.3307e-18 | 1.8985e-16 | 2.5287e-16 | 4.3306e-17
56 | Sedimentation MCF decay | 3.3307e-18 | 1.6653e-17 | 7.1292e-17 | 1.9902e-17
57 | Sedimentation N max decay | 0 | 6.6613e-18 | 3.3645e-17 | 8.402e-18
58 | Sedimentation n2o EF decay | -6.6613e-18 | 1.3323e-17 | 5.7885e-17 | 1.4538e-17
59 | Sedimentation tank L to W | -1.9984e-17 | 1.9984e-17 | 7.2473e-17 | 2.2503e-17
60 | Sedimentation tank W to H | 3.3307e-18 | 2.3315e-17 | 8.5712e-17 | 2.2025e-17
61 | Sedimentation concrete thickness | 0 | 6.6613e-18 | 3.3645e-17 | 7.4051e-18
62 | Sedimentation roof slope | 2.9976e-17 | 2.9976e-17 | 1.1e-16 | 3.0093e-17
63 | Sedimentation roof unit mass | -3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 2.3551e-17 | 6.1613e-18
64 | Settled frac | 1.9984e-17 | 1.7319e-16 | 2.3705e-16 | 4.6186e-17
65 | Frac of settled TS | 3.6637e-17 | 1.7653e-16 | 2.2891e-16 | 3.6329e-17
66 | Frac of settled COD | -9.992e-18 | 1.6653e-17 | 6.2129e-17 | 1.8362e-17
67 | Frac of settled N | 4.6629e-17 | 1.3989e-16 | 2.0198e-16 | 3.8559e-17
68 | Frac of settled P | -1.9984e-17 | 1.7986e-16 | 2.3942e-16 | 4.1277e-17
69 | Frac of settled K | 0.0057063 | 0.0057063 | 0.0039093 | 0.001147
70 | Frac of settled mg | 1.6653e-17 | 1.8985e-16 | 2.4552e-16 | 4.0216e-17
71 | Frac of settled ca | -1.3323e-17 | 2.065e-16 | 2.6243e-16 | 3.8877e-17
72 | Anaerobic lagoon COD removal | 1.9984e-17 | 1.5987e-16 | 2.3222e-16 | 4.7329e-17
73 | Anaerobic lagoon COD decay | -3.3307e-18 | 9.992e-18 | 5.3091e-17 | 1.3602e-17
74 | Anaerobic lagoon MCF decay | -3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 2.3551e-17 | 7.6723e-18
75 | Anaerobic lagoon N max decay | -1.3323e-17 | 1.3323e-17 | 7.4019e-17 | 1.7987e-17
76 | Anaerobic lagoon n2o EF decay | -6.6613e-18 | 1.9984e-17 | 7.4931e-17 | 1.8633e-17
77 | Anaerobic lagoon liner unit mass | -2.3315e-17 | 2.3315e-17 | 1.0099e-16 | 2.772e-17
78 | Anaerobic lagoon sewer flow | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Facultative lagoon COD removal | 5.9952e-17 | 1.3989e-16 | 1.8961e-16 | 3.8829e-17
80 | Facultative lagoon COD decay | -3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 2.3551e-17 | 6.3104e-18
81 | Facultative lagoon MCF decay | 3.3307e-18 | 2.3315e-17 | 9.8033e-17 | 2.8599e-17
82 | Facultative lagoon N max decay | 1.9984e-17 | 1.7319e-16 | 2.3705e-16 | 4.2736e-17
83 | Facultative lagoon n2o EF decay | -6.6613e-18 | 2.6645e-17 | 8.8761e-17 | 2.3482e-17
84 | Facultative lagoon P removal | 2.6645e-17 | 1.7319e-16 | 2.2155e-16 | 3.6636e-17
85 | Facultative lagoon liner unit mass | 6.6613e-18 | 6.6613e-18 | 4.7103e-17 | 1.4336e-17
86 | Facultative lagoon sewer flow | -3.6637e-17 | 1.7653e-16 | 2.2391e-16 | 3.4791e-17
87 | Drying bed tau | 9.992e-18 | 2.9976e-17 | 7.0654e-17 | 1.8335e-17
88 | Drying bed COD max decay | 9.992e-18 | 2.3315e-17 | 7.0654e-17 | 1.765e-17
89 | Drying bed MCF decay | -3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 2.3551e-17 | 7.0599e-18
90 | Drying bed N max decay | 9.992e-18 | 2.3315e-17 | 7.0654e-17 | 1.7484e-17
91 | Drying bed n2o EF decay | 1.3323e-17 | 1.3323e-17 | 4.5638e-17 | 1.4063e-17
92 | Drying bed column H | 0 | 6.6613e-18 | 3.3645e-17 | 9.2959e-18
93 | Drying bed column unit mass | 0 | 6.6613e-18 | 3.3645e-17 | 1.0036e-17
94 | Drying bed concrete thickness | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Drying bed cover slope | -1.3323e-17 | 1.9984e-17 | 8.1306e-17 | 1.9735e-17
96 | Drying bed cover unit mass | -3.3307e-18 | 1.6653e-17 | 6.2854e-17 | 1.7908e-17
97 | Sol frac | -6.6613e-18 | 3.3307e-17 | 8.2138e-17 | 1.7368e-17
98 | Non storage bed H | 0 | 6.6613e-18 | 3.3645e-17 | 9.2736e-18
99 | Storage bed H | -3.3307e-18 | 9.992e-18 | 4.1069e-17 | 1.0641e-17
100 | NH3 application loss | -3.3307e-18 | 9.992e-18 | 5.3091e-17 | 1.5453e-17
101 | Other application losses | -0.032747 | 0.032747 | 0.0044089 | 0.00090936
102 | Exchange rate | -1.6653e-17 | 1.6653e-17 | 9.6637e-17 | 2.4822e-17
103 | Plastic density | 1.6653e-17 | 1.6653e-17 | 7.709e-17 | 1.8482e-17
104 | Brick density | 0 | 6.6613e-18 | 3.3645e-17 | 8.677e-18
105 | SS sheet density | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Gravel density | 6.6613e-18 | 6.6613e-18 | 4.7103e-17 | 1.2708e-17
107 | Sand density | -6.6613e-18 | 6.6613e-18 | 3.2965e-17 | 8.403e-18
108 | Steel density | 1.3323e-17 | 1.3323e-17 | 6.593e-17 | 1.7836e-17
109 | Price factor | -1.3323e-17 | 1.9984e-17 | 1.0003e-16 | 2.4885e-17
110 | N fertilizer price | 3.3307e-18 | 9.992e-18 | 5.3091e-17 | 1.4355e-17
111 | P fertilizer price | 6.6613e-18 | 6.6613e-18 | 3.2965e-17 | 8.5993e-18
112 | K fertilizer price | 3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 2.3551e-17 | 6.3393e-18
113 | Discount rate | 3.3307e-18 | 3.3307e-18 | 2.3551e-17 | 6.6427e-18
114 | Electricity price | -3.3307e-18 | 9.992e-18 | 5.3091e-17 | 1.3274e-17
115 | CH4 CF | -1.3323e-17 | 1.9984e-17 | 7.4019e-17 | 2.079e-17
116 | N2O CF | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Electricity CF | -3.3307e-18 | 1.6653e-17 | 7.1292e-17 | 2.0817e-17
118 | N fertilizer CF | 0 | 1.3323e-17 | 6.729e-17 | 1.9186e-17
119 | P fertilizer CF | -1.3323e-17 | 1.3323e-17 | 5.6699e-17 | 1.2773e-17
120 | K fertilizer CF | 6.6613e-18 | 6.6613e-18 | 3.2965e-17 | 8.3328e-18
121 | Excavation CF | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Brick CF | -3.3307e-18 | 1.6653e-17 | 6.2854e-17 | 1.5411e-17
123 | Cement CF | 0 | 6.6613e-18 | 3.3645e-17 | 1.0114e-17
124 | Concrete CF | 9.992e-18 | 9.992e-18 | 7.0654e-17 | 1.8426e-17
125 | Gravel CF | 0 | 6.6613e-18 | 3.3645e-17 | 8.7e-18
126 | Plastic CF | -6.6613e-18 | 6.6613e-18 | 4.7103e-17 | 1.2446e-17
127 | Sand CF | 9.992e-18 | 9.992e-18 | 7.0654e-17 | 1.9772e-17
128 | Stainless steel CF | -9.992e-18 | 1.6653e-17 | 5.2231e-17 | 1.4652e-17
129 | Stainless steel sheet CF | 3.3307e-18 | 1.6653e-17 | 7.1292e-17 | 1.8046e-17
130 | Steel CF | -3.3307e-18 | 2.3315e-17 | 8.5712e-17 | 2.5597e-17
131 | Wood CF | 6.6613e-18 | 6.6613e-18 | 3.2965e-17 | 8.7166e-18
132 | Trucking CF | -3.3307e-18 | 9.992e-18 | 5.3091e-17 | 1.5714e-17
133 | Pit latrine capital cost | 1.6653e-17 | 1.6653e-17 | 6.9361e-17 | 1.7489e-17
134 | Pit latrine annual operating cost | 9.992e-18 | 9.992e-18 | 3.9951e-17 | 1.1131e-17
135 | Plant lifetime | -9.992e-18 | 1.6653e-17 | 6.2129e-17 | 1.677e-17
136 | Staff salary | -1.6653e-17 | 1.6653e-17 | 6.9361e-17 | 1.8615e-17

## Cost
| parameter | mu | mu_star | sigma | mu_star_conf
0 | Excretion e cal | -0.038426 | 0.038426 | 0.020116 | 0.0061359
1 | Excretion p veg | -0.051031 | 0.051031 | 0.042234 | 0.010101
2 | Excretion p anim | -0.013326 | 0.013326 | 0.0096844 | 0.0025091
3 | Excretion N prot | -0.051407 | 0.051407 | 0.0504 | 0.013019
4 | Excretion P prot v | -0.298 | 0.298 | 0.1755 | 0.053834
5 | Excretion P prot a | -0.061575 | 0.061575 | 0.039273 | 0.011971
6 | Excretion K cal | -0.065179 | 0.065179 | 0.029984 | 0.0086865
7 | Excretion N exc | -0.001109 | 0.001109 | 0.001479 | 0.00038565
8 | Excretion P exc | -0.0019565 | 0.0019565 | 0.0018391 | 0.00053443
9 | Excretion K exc | -0.082005 | 0.082005 | 0.046238 | 0.012183
10 | Excretion e exc | 5.0587e-05 | 6.9125e-05 | 0.00030627 | 7.9041e-05
11 | Excretion N ur | 0.0016784 | 0.0017247 | 0.0044388 | 0.0010832
12 | Excretion P ur | 3.0524e-06 | 7.4888e-06 | 3.3754e-05 | 9.7721e-06
13 | Excretion K ur | 4.4334e-06 | 6.3441e-06 | 2.004e-05 | 5.4058e-06
14 | Excretion e fec | -1.4546e-05 | 5.1429e-05 | 0.00020151 | 6.1455e-05
15 | Excretion N ur NH3 | 0.001699 | 0.0017519 | 0.0039582 | 0.0011861
16 | Excretion N fec NH3 | 0.00013877 | 0.00013878 | 0.00038496 | 9.4354e-05
17 | Excretion ur exc | -0.00026485 | 0.00026485 | 0.00030131 | 7.8086e-05
18 | Excretion fec exc | -0.00027782 | 0.00027782 | 0.00025894 | 7.069e-05
19 | Excretion ur moi | 0.00020818 | 0.00020818 | 0.00016678 | 5.2667e-05
20 | Excretion fec moi | 0.00011472 | 0.00011699 | 0.00015239 | 3.716e-05
21 | Excretion mg ur | -1.1312e-05 | 1.1312e-05 | 6.2665e-05 | 1.6291e-05
22 | Excretion mg fec | 4.6781e-05 | 5.7391e-05 | 0.00021536 | 5.424e-05
23 | Excretion ca ur | -7.4987e-06 | 7.6024e-06 | 3.5217e-05 | 8.7476e-06
24 | Excretion ca fec | -2.9067e-05 | 7.5956e-05 | 0.00035493 | 9.0304e-05
25 | Household size | -22.2163 | 22.2163 | 18.3699 | 5.1974
26 | Toilet density | -5.3345 | 5.3345 | 5.7813 | 1.5882
27 | Pit latrine toilet paper | 0.0072151 | 0.0072151 | 0.0041816 | 0.0011157
28 | Pit latrine flushing water | 1.1262e-05 | 1.1262e-05 | 5.3171e-05 | 1.4734e-05
29 | Pit latrine cleansing water | -3.7895e-06 | 3.868e-06 | 2.0998e-05 | 6.1167e-06
30 | Pit latrine desiccant V | -7.5502e-07 | 3.354e-06 | 1.3737e-05 | 3.9108e-06
31 | Pit latrine COD max decay | 0.00012586 | 0.00012586 | 0.00017627 | 4.502e-05
32 | Pit latrine N max decay | 0.031911 | 0.031911 | 0.02454 | 0.0058882
33 | Pit latrine MCF aq | -4.5035e-06 | 4.6322e-06 | 2.9855e-05 | 8.2824e-06
34 | Pit latrine n2o EF aq | 6.2618e-08 | 3.4241e-06 | 1.3802e-05 | 3.4029e-06
35 | Pit latrine desiccant density | -2.6318e-07 | 8.1725e-07 | 4.248e-06 | 1.3129e-06
36 | Pit latrine desiccant mg content | -5.7465e-07 | 9.6397e-07 | 5.6362e-06 | 1.6573e-06
37 | Pit latrine desiccant ca content | 1.475e-07 | 1.0405e-06 | 4.8891e-06 | 1.236e-06
38 | Max ch4 emission | -1.0876e-06 | 1.2659e-06 | 7.8764e-06 | 2.3093e-06
39 | Full degradation time | -0.068552 | 0.068552 | 0.084105 | 0.022201
40 | Log degradation | 0.058554 | 0.058554 | 0.071027 | 0.0206
41 | Pit latrine emptying period | -1.5832 | 1.5832 | 1.5949 | 0.42682
42 | Pit latrine sludge accum rate | 3.8052 | 3.8052 | 1.7368 | 0.48525
43 | Pit latrine N leaching | 0.068613 | 0.068613 | 0.083421 | 0.022339
44 | Pit latrine P leaching | 0.095847 | 0.095847 | 0.077857 | 0.022083
45 | Pit latrine K leaching | 0.050562 | 0.050562 | 0.025589 | 0.007645
46 | Pit latrine N volatilization | 0.0010872 | 0.0010872 | 0.0013833 | 0.00039798
47 | Pit latrine MCF decay | 6.1178e-05 | 6.1178e-05 | 0.00031063 | 8.3344e-05
48 | Pit latrine n2o EF decay | -6.1127e-06 | 6.772e-06 | 2.7364e-05 | 7.0216e-06
49 | Sewer ppl | 0.56714 | 0.56714 | 0.53928 | 0.14366
50 | Exist sludge ppl | 1.8967 | 1.8967 | 2.0989 | 0.54327
51 | Transportation loss | 0.017533 | 0.017533 | 0.0099949 | 0.0026235
52 | Transportation distance | 2.279e-06 | 2.3566e-06 | 1.4157e-05 | 3.7422e-06
53 | Additional emptying fee | 0.81998 | 0.81998 | 0.55679 | 0.16307
54 | Sedimentation tau | 0.00029912 | 0.00029923 | 0.00069109 | 0.00017483
55 | Sedimentation COD max decay | 2.6925e-05 | 2.6925e-05 | 0.00018978 | 5.0896e-05
56 | Sedimentation MCF decay | -2.4042e-05 | 2.4067e-05 | 0.00017008 | 4.7614e-05
57 | Sedimentation N max decay | 9.2624e-06 | 1.331e-05 | 7.8742e-05 | 2.3755e-05
58 | Sedimentation n2o EF decay | 2.4764e-05 | 2.4764e-05 | 0.0001667 | 3.8608e-05
59 | Sedimentation tank L to W | -3.8224e-08 | 2.268e-07 | 1.1465e-06 | 3.4241e-07
60 | Sedimentation tank W to H | 3.1019e-05 | 3.114e-05 | 0.00013722 | 3.5083e-05
61 | Sedimentation concrete thickness | 1.0623e-06 | 3.4363e-06 | 1.7521e-05 | 4.1262e-06
62 | Sedimentation roof slope | -8.4507e-07 | 3.9348e-06 | 1.4974e-05 | 3.8486e-06
63 | Sedimentation roof unit mass | 1.5812e-07 | 1.6206e-07 | 1.1324e-06 | 2.7135e-07
64 | Settled frac | -9.3195e-06 | 9.3195e-06 | 4.4749e-05 | 1.2488e-05
65 | Frac of settled TS | -1.9055e-06 | 1.9055e-06 | 1.1367e-05 | 3.0676e-06
66 | Frac of settled COD | 1.7672e-06 | 2.7225e-06 | 1.4801e-05 | 3.6067e-06
67 | Frac of settled N | 0.0021699 | 0.0045692 | 0.0073738 | 0.0015456
68 | Frac of settled P | -0.090961 | 0.090961 | 0.082439 | 0.0245
69 | Frac of settled K | -0.0016848 | 0.0016848 | 0.0017561 | 0.00046668
70 | Frac of settled mg | -2.3792e-07 | 1.5416e-06 | 7.3306e-06 | 1.9068e-06
71 | Frac of settled ca | -2.9054e-06 | 3.5371e-06 | 1.6122e-05 | 4.1716e-06
72 | Anaerobic lagoon COD removal | 4.3447e-08 | 6.4589e-08 | 3.9067e-07 | 1.1011e-07
73 | Anaerobic lagoon COD decay | -1.5205e-08 | 1.5281e-08 | 1.0779e-07 | 2.7353e-08
74 | Anaerobic lagoon MCF decay | 9.451e-07 | 3.4935e-06 | 1.7069e-05 | 4.7171e-06
75 | Anaerobic lagoon N max decay | 2.8994e-06 | 2.8994e-06 | 2.0373e-05 | 4.9464e-06
76 | Anaerobic lagoon n2o EF decay | 3.8452e-07 | 6.0408e-07 | 2.8189e-06 | 8.266e-07
77 | Anaerobic lagoon liner unit mass | 1.9957e-06 | 1.9957e-06 | 1.1691e-05 | 3.1959e-06
78 | Anaerobic lagoon sewer flow | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Facultative lagoon COD removal | 5.3537e-05 | 5.4737e-05 | 0.00035308 | 8.4144e-05
80 | Facultative lagoon COD decay | 1.1342e-05 | 1.8556e-05 | 0.00010924 | 3.0263e-05
81 | Facultative lagoon MCF decay | -3.4401e-06 | 3.5851e-06 | 2.0624e-05 | 6.2273e-06
82 | Facultative lagoon N max decay | 0.06417 | 0.06417 | 0.04912 | 0.013456
83 | Facultative lagoon n2o EF decay | 6.3191e-06 | 6.6335e-06 | 4.31e-05 | 1.2592e-05
84 | Facultative lagoon P removal | 0.068449 | 0.068449 | 0.06375 | 0.016283
85 | Facultative lagoon liner unit mass | -8.0708e-06 | 8.0708e-06 | 4.4725e-05 | 1.207e-05
86 | Facultative lagoon sewer flow | -8.6421e-05 | 9.2827e-05 | 0.00029868 | 8.7616e-05
87 | Drying bed tau | 0.00022486 | 0.00025449 | 0.00070127 | 0.00019923
88 | Drying bed COD max decay | 1.2391e-06 | 1.5726e-06 | 9.9554e-06 | 2.7384e-06
89 | Drying bed MCF decay | -2.0679e-05 | 2.0679e-05 | 0.0001152 | 3.8156e-05
90 | Drying bed N max decay | 0.0069104 | 0.0069104 | 0.0070996 | 0.0019053
91 | Drying bed n2o EF decay | -1.2e-05 | 1.2261e-05 | 7.8757e-05 | 2.5825e-05
92 | Drying bed column H | -2.6456e-06 | 4.0432e-06 | 1.6526e-05 | 4.1312e-06
93 | Drying bed column unit mass | 7.8562e-07 | 7.8562e-07 | 4.9502e-06 | 1.4922e-06
94 | Drying bed concrete thickness | -7.9894e-07 | 9.7953e-07 | 5.1576e-06 | 1.3226e-06
95 | Drying bed cover slope | -5.4736e-06 | 1.1243e-05 | 4.4589e-05 | 1.1945e-05
96 | Drying bed cover unit mass | 7.6502e-06 | 8.0843e-06 | 5.2389e-05 | 1.5865e-05
97 | Sol frac | -1.8882e-08 | 1.5737e-06 | 7.5046e-06 | 2.0383e-06
98 | Non storage bed H | 5.9243e-06 | 7.505e-06 | 4.7758e-05 | 1.1452e-05
99 | Storage bed H | 1.2424e-06 | 1.0286e-05 | 4.794e-05 | 1.347e-05
100 | NH3 application loss | -2.9021e-08 | 2.6729e-06 | 1.3298e-05 | 3.8659e-06
101 | Other application losses | 0.021975 | 0.021975 | 0.013284 | 0.0035186
102 | Exchange rate | -0.27667 | 0.27667 | 0.17075 | 0.041238
103 | Plastic density | -2.1611e-06 | 2.344e-06 | 1.5953e-05 | 3.7755e-06
104 | Brick density | 6.3701e-06 | 7.1015e-06 | 4.0215e-05 | 1.0836e-05
105 | SS sheet density | -4.6675e-06 | 4.8335e-06 | 3.3608e-05 | 9.8157e-06
106 | Gravel density | 1.2375e-05 | 1.5573e-05 | 9.482e-05 | 2.59e-05
107 | Sand density | 5.2878e-07 | 5.2878e-07 | 3.6163e-06 | 9.1262e-07
108 | Steel density | -3.4964e-07 | 8.8321e-07 | 3.6545e-06 | 9.9961e-07
109 | Price factor | -0.61593 | 0.61593 | 0.23812 | 0.074562
110 | N fertilizer price | -0.075189 | 0.075189 | 0.076033 | 0.020961
111 | P fertilizer price | -0.19986 | 0.19986 | 0.13564 | 0.04156
112 | K fertilizer price | -0.037581 | 0.037581 | 0.019154 | 0.0055106
113 | Discount rate | 1.6647 | 1.6647 | 1.0607 | 0.28499
114 | Electricity price | 0.016259 | 0.016259 | 1.1853e-05 | 3.1343e-06
115 | CH4 CF | -1.0688e-06 | 1.5979e-06 | 9.4301e-06 | 2.5379e-06
116 | N2O CF | -9.7112e-07 | 9.7112e-07 | 6.8668e-06 | 1.7418e-06
117 | Electricity CF | 1.2542e-05 | 1.3208e-05 | 9.1113e-05 | 2.5577e-05
118 | N fertilizer CF | -1.6373e-06 | 1.6373e-06 | 8.1344e-06 | 2.3761e-06
119 | P fertilizer CF | 1.233e-05 | 1.6261e-05 | 0.00010215 | 2.2933e-05
120 | K fertilizer CF | 2.2717e-08 | 4.1295e-08 | 2.3694e-07 | 5.8311e-08
121 | Excavation CF | -2.2796e-06 | 2.2796e-06 | 1.6119e-05 | 5.0026e-06
122 | Brick CF | 4.7403e-06 | 5.7465e-06 | 3.5061e-05 | 9.3397e-06
123 | Cement CF | -4.589e-09 | 1.399e-08 | 7.422e-08 | 2.0855e-08
124 | Concrete CF | 1.673e-07 | 1.673e-07 | 1.183e-06 | 3.0851e-07
125 | Gravel CF | -3.3051e-06 | 7.7532e-06 | 4.1958e-05 | 1.2069e-05
126 | Plastic CF | -1.766e-09 | 2.2734e-09 | 1.443e-08 | 3.4618e-09
127 | Sand CF | 4.3516e-08 | 2.7492e-06 | 1.3879e-05 | 3.353e-06
128 | Stainless steel CF | 2.533e-05 | 2.5378e-05 | 0.00016671 | 3.6479e-05
129 | Stainless steel sheet CF | -9.3113e-06 | 9.4422e-06 | 5.894e-05 | 1.6499e-05
130 | Steel CF | 1.2986e-05 | 1.6174e-05 | 9.5004e-05 | 2.4815e-05
131 | Wood CF | 3.5029e-06 | 3.5029e-06 | 2.1361e-05 | 5.9518e-06
132 | Trucking CF | -3.8866e-07 | 3.8866e-07 | 2.6732e-06 | 8.2911e-07
133 | Pit latrine capital cost | 2.2375 | 2.2375 | 3.0868 | 0.87711
134 | Pit latrine annual operating cost | 2.9962 | 2.9962 | 3.265 | 0.88333
135 | Plant lifetime | -1.3849 | 1.3849 | 0.15159 | 0.041521
136 | Staff salary | 0.33578 | 0.33578 | 0.010559 | 0.0025094

## GWP
| parameter | mu | mu_star | sigma | mu_star_conf
0 | Excretion e cal | 10.2357 | 10.2357 | 5.3192 | 1.4406
1 | Excretion p veg | 0.74962 | 0.81177 | 0.70476 | 0.17461
2 | Excretion p anim | 0.22634 | 0.26268 | 0.25314 | 0.060438
3 | Excretion N prot | 1.9194 | 2.03 | 1.7725 | 0.40733
4 | Excretion P prot v | -1.299 | 1.299 | 0.34194 | 0.093731
5 | Excretion P prot a | -0.27528 | 0.27528 | 0.082542 | 0.023263
6 | Excretion K cal | -0.28737 | 0.28737 | 0.081964 | 0.020222
7 | Excretion N exc | 0.049181 | 0.055101 | 0.047842 | 0.011668
8 | Excretion P exc | -0.0089 | 0.0089 | 0.0052855 | 0.0013913
9 | Excretion K exc | -0.40357 | 0.40357 | 0.11367 | 0.030284
10 | Excretion e exc | 74.8531 | 74.8531 | 20.9384 | 6.2344
11 | Excretion N ur | 0.010182 | 0.010892 | 0.052272 | 0.013741
12 | Excretion P ur | -0.00012841 | 0.00027739 | 0.0014473 | 0.00042081
13 | Excretion K ur | 9.9399e-05 | 0.00014637 | 0.00051287 | 0.00013673
14 | Excretion e fec | -0.0011633 | 0.0023936 | 0.010038 | 0.0030376
15 | Excretion N ur NH3 | 0.0066101 | 0.01024 | 0.032111 | 0.0088552
16 | Excretion N fec NH3 | 0.0013641 | 0.0020803 | 0.0070233 | 0.0017773
17 | Excretion ur exc | -0.25468 | 0.33948 | 0.62418 | 0.13989
18 | Excretion fec exc | -0.25094 | 0.28928 | 0.68185 | 0.17205
19 | Excretion ur moi | 0.092353 | 0.18418 | 0.32014 | 0.071584
20 | Excretion fec moi | 0.11598 | 0.13854 | 0.32575 | 0.086358
21 | Excretion mg ur | -0.0011128 | 0.0018981 | 0.0099053 | 0.0024899
22 | Excretion mg fec | 0.0031979 | 0.0034004 | 0.01139 | 0.0028691
23 | Excretion ca ur | 0.0022137 | 0.0029123 | 0.0053706 | 0.0012515
24 | Excretion ca fec | 0.016633 | 0.016633 | 0.029542 | 0.0072878
25 | Household size | -28.2284 | 28.2284 | 23.3071 | 6.8627
26 | Toilet density | -7.3207 | 7.3207 | 8.4073 | 2.2768
27 | Pit latrine toilet paper | 0.0066529 | 0.0066716 | 0.021432 | 0.0061949
28 | Pit latrine flushing water | 0.0013997 | 0.0013997 | 0.0070963 | 0.0021958
29 | Pit latrine cleansing water | -0.00019165 | 0.00019504 | 0.0012388 | 0.00036701
30 | Pit latrine desiccant V | -7.9814e-06 | 0.00017432 | 0.00072836 | 0.00020917
31 | Pit latrine COD max decay | -0.52651 | 1.3574 | 1.9747 | 0.37903
32 | Pit latrine N max decay | -1.9122 | 2.0737 | 1.8849 | 0.46053
33 | Pit latrine MCF aq | -0.00031469 | 0.00031723 | 0.0021911 | 0.00060278
34 | Pit latrine n2o EF aq | -1.5187e-05 | 0.00014417 | 0.00064769 | 0.00015821
35 | Pit latrine desiccant density | -2.8019e-05 | 5.0162e-05 | 0.00028714 | 8.9971e-05
36 | Pit latrine desiccant mg content | 3.1095e-06 | 1.5674e-05 | 8.0287e-05 | 2.2979e-05
37 | Pit latrine desiccant ca content | -5.9654e-05 | 0.00011856 | 0.00065993 | 0.00017466
38 | Max ch4 emission | 33.7864 | 33.7864 | 17.3405 | 4.6784
39 | Full degradation time | -0.49654 | 3.3236 | 4.6811 | 0.87149
40 | Log degradation | 1.2 | 2.8357 | 4.6655 | 1.1744
41 | Pit latrine emptying period | 2.7026 | 7.2069 | 11.6139 | 2.3838
42 | Pit latrine sludge accum rate | 1.9337 | 1.9337 | 1.3364 | 0.40662
43 | Pit latrine N leaching | -3.4823 | 3.7576 | 3.2028 | 0.89714
44 | Pit latrine P leaching | 0.3745 | 0.3745 | 0.22665 | 0.060689
45 | Pit latrine K leaching | 0.2413 | 0.2413 | 0.085742 | 0.022364
46 | Pit latrine N volatilization | -0.053154 | 0.055977 | 0.047738 | 0.011469
47 | Pit latrine MCF decay | 10.304 | 10.304 | 6.6478 | 1.7176
48 | Pit latrine n2o EF decay | 0.5665 | 0.5665 | 0.24485 | 0.077013
49 | Sewer ppl | 3.4655 | 3.4655 | 1.6256 | 0.46008
50 | Exist sludge ppl | 12.7372 | 12.7372 | 6.184 | 1.8751
51 | Transportation loss | -0.86649 | 0.86649 | 0.45338 | 0.13924
52 | Transportation distance | 1.0079 | 1.0079 | 1.0388 | 0.26633
53 | Additional emptying fee | 3.5447e-05 | 0.0005023 | 0.002469 | 0.00066501
54 | Sedimentation tau | 0.11021 | 0.11021 | 0.21791 | 0.059
55 | Sedimentation COD max decay | 3.5163 | 3.5163 | 2.237 | 0.69209
56 | Sedimentation MCF decay | 3.2488 | 3.2488 | 2.1121 | 0.65699
57 | Sedimentation N max decay | 0.00027149 | 0.00046256 | 0.0021863 | 0.00063311
58 | Sedimentation n2o EF decay | 0.00024946 | 0.00024946 | 0.0012799 | 0.00029679
59 | Sedimentation tank L to W | 0.0011497 | 0.0011497 | 0.00046882 | 0.00012996
60 | Sedimentation tank W to H | 0.0017058 | 0.0017058 | 0.0024333 | 0.00064166
61 | Sedimentation concrete thickness | 0.034897 | 0.034897 | 0.0080654 | 0.0019586
62 | Sedimentation roof slope | 0.00037274 | 0.00051931 | 0.0015396 | 0.00042684
63 | Sedimentation roof unit mass | 0.0013914 | 0.0013914 | 0.00021035 | 6.1014e-05
64 | Settled frac | -0.29184 | 0.29184 | 0.71702 | 0.18594
65 | Frac of settled TS | -0.050268 | 0.28093 | 0.65272 | 0.16883
66 | Frac of settled COD | 2.1737 | 2.5339 | 2.5525 | 0.5996
67 | Frac of settled N | -0.77086 | 0.81283 | 0.65027 | 0.14982
68 | Frac of settled P | -0.34758 | 0.34758 | 0.19498 | 0.052255
69 | Frac of settled K | -0.0053242 | 0.0084503 | 0.010298 | 0.0019343
70 | Frac of settled mg | 0.00044523 | 0.00047859 | 0.0020871 | 0.00056872
71 | Frac of settled ca | 0.00091668 | 0.0011523 | 0.0050345 | 0.0013914
72 | Anaerobic lagoon COD removal | 2.988 | 2.988 | 2.2234 | 0.65325
73 | Anaerobic lagoon COD decay | 3.3754 | 3.3754 | 2.7513 | 0.74124
74 | Anaerobic lagoon MCF decay | 2.5577 | 2.5577 | 1.5865 | 0.37012
75 | Anaerobic lagoon N max decay | 5.8518e-05 | 5.8518e-05 | 0.00040756 | 9.8945e-05
76 | Anaerobic lagoon n2o EF decay | 2.3882e-05 | 3.8237e-05 | 0.00019607 | 5.1606e-05
77 | Anaerobic lagoon liner unit mass | 0.0036914 | 0.0036914 | 0.00056498 | 0.00015477
78 | Anaerobic lagoon sewer flow | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Facultative lagoon COD removal | 0.14407 | 0.14407 | 0.18299 | 0.04492
80 | Facultative lagoon COD decay | 0.20399 | 0.20399 | 0.24183 | 0.071511
81 | Facultative lagoon MCF decay | 1.4422 | 1.4422 | 1.0311 | 0.25456
82 | Facultative lagoon N max decay | 2.6155 | 2.6155 | 1.6905 | 0.43672
83 | Facultative lagoon n2o EF decay | 10.8405 | 10.8405 | 3.3955 | 1.011
84 | Facultative lagoon P removal | 0.27178 | 0.27178 | 0.15323 | 0.044001
85 | Facultative lagoon liner unit mass | 0.0087027 | 0.0088178 | 0.0020966 | 0.00042009
86 | Facultative lagoon sewer flow | -0.0014549 | 0.0020118 | 0.0041385 | 0.0010869
87 | Drying bed tau | 0.011676 | 0.011676 | 0.029119 | 0.0083309
88 | Drying bed COD max decay | 0.21646 | 0.21646 | 0.22345 | 0.056534
89 | Drying bed MCF decay | 1.8134 | 1.8134 | 1.3549 | 0.36344
90 | Drying bed N max decay | 0.09562 | 0.09562 | 0.094851 | 0.025692
91 | Drying bed n2o EF decay | 0.2687 | 0.2687 | 0.18699 | 0.051787
92 | Drying bed column H | 0.0054858 | 0.0054858 | 0.0013515 | 0.00037484
93 | Drying bed column unit mass | 0.014844 | 0.014844 | 0.002404 | 0.00078546
94 | Drying bed concrete thickness | 0.49507 | 0.49507 | 0.11081 | 0.030815
95 | Drying bed cover slope | 0.0021136 | 0.0029096 | 0.00317 | 0.00063085
96 | Drying bed cover unit mass | 0.0093699 | 0.0093699 | 0.0019871 | 0.00057352
97 | Sol frac | 0.00012749 | 0.00027184 | 0.0014994 | 0.00044155
98 | Non storage bed H | 0.027625 | 0.027625 | 0.012248 | 0.0035521
99 | Storage bed H | 0.02405 | 0.024441 | 0.011751 | 0.003089
100 | NH3 application loss | -3.7503e-05 | 4.8313e-05 | 0.00029184 | 8.4144e-05
101 | Other application losses | 0.1396 | 0.1396 | 0.099806 | 0.027277
102 | Exchange rate | -3.9235e-05 | 4.2389e-05 | 0.00028902 | 8.1841e-05
103 | Plastic density | 0.36192 | 0.36192 | 0.44301 | 0.12166
104 | Brick density | 0.2451 | 0.2451 | 0.28461 | 0.068056
105 | SS sheet density | -0.00028338 | 0.00028619 | 0.002014 | 0.00058805
106 | Gravel density | 0.027438 | 0.027438 | 0.031302 | 0.0082102
107 | Sand density | 0.1013 | 0.1013 | 0.12153 | 0.03675
108 | Steel density | 0.028462 | 0.028462 | 0.038473 | 0.010691
109 | Price factor | -4.4174e-06 | 4.4174e-06 | 1.8164e-05 | 4.5268e-06
110 | N fertilizer price | 8.0712e-07 | 8.729e-07 | 5.949e-06 | 1.5259e-06
111 | P fertilizer price | -9.7531e-05 | 9.7531e-05 | 0.00068965 | 0.00014951
112 | K fertilizer price | -0.00011398 | 0.00011405 | 0.00080386 | 0.00021626
113 | Discount rate | 1.2116e-05 | 4.4039e-05 | 0.00020832 | 6.0573e-05
114 | Electricity price | -4.9793e-05 | 7.8539e-05 | 0.00046699 | 0.00011951
115 | CH4 CF | 11.6476 | 11.6476 | 5.7336 | 1.5447
116 | N2O CF | 0.76402 | 0.76402 | 0.63338 | 0.14877
117 | Electricity CF | 0.0026641 | 0.0026641 | 0.0028824 | 0.00079675
118 | N fertilizer CF | -1.574 | 1.574 | 1.1375 | 0.34719
119 | P fertilizer CF | -0.1987 | 0.1987 | 0.099723 | 0.024071
120 | K fertilizer CF | -0.53567 | 0.53567 | 0.1404 | 0.040172
121 | Excavation CF | 0.0020314 | 0.0023589 | 0.0025878 | 0.00065627
122 | Brick CF | 0.1795 | 0.1795 | 0.22223 | 0.067669
123 | Cement CF | 2.1164 | 2.1164 | 2.4002 | 0.65543
124 | Concrete CF | 0.30352 | 0.30352 | 0.10305 | 0.028287
125 | Gravel CF | 0.099403 | 0.099403 | 0.11979 | 0.03631
126 | Plastic CF | 0.011337 | 0.011337 | 0.015478 | 0.0041871
127 | Sand CF | 0.079579 | 0.079579 | 0.093445 | 0.026418
128 | Stainless steel CF | 0.00019732 | 0.00020451 | 0.0012024 | 0.00026661
129 | Stainless steel sheet CF | -0.00028934 | 0.00029294 | 0.0017203 | 0.00047858
130 | Steel CF | 0.40347 | 0.40347 | 0.49502 | 0.1515
131 | Wood CF | 0.059989 | 0.059989 | 0.064955 | 0.016864
132 | Trucking CF | 1.4655 | 1.4655 | 1.1642 | 0.32315
133 | Pit latrine capital cost | -0.0004811 | 0.0005643 | 0.0037097 | 0.0010953
134 | Pit latrine annual operating cost | -0.00079792 | 0.00080031 | 0.0056268 | 0.0014789
135 | Plant lifetime | 0.0081097 | 0.0081097 | 0.011669 | 0.0031428
136 | Staff salary | 4.2726e-05 | 6.1099e-05 | 0.00037088 | 9.4465e-05